## Slide 1: Новый подход к организации уборки и дезинфекции в Перинатальном центре Докладчик старшая акушерка Акушерского обсервационного отделения №2 Мосолова А.И.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница» им. В.Д. Середавина
Областной перинатальный центр

## Slide 4
Чистота
помещений

## Slide 5: «Ведерный способ»
Имеющаяся даже в настоящее время система уборки ЛПУ изжила себя, является не жизнеспособной и требует серьезных управленческих преобразований.
ПРОБЛЕМЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ МОДЕЛИ, ОЧЕВИДНЫ И ПРЕДСКАЗУЕМЫ:
устаревшая технология уборки (ведерный способ);
изношенный и технически устаревший инвентарь;
высокая вероятность технических ошибок (человеческий фактор);
сложность контроля (отсутствие методологии: алгоритмов уборки и точек контроля).

## Slide 6
Система
медицинского клининга
инновационная альтернатива рутинной
«ведерной» уборке

## Slide 7
Модульные системы
позволяют реализовать все функции современного клининга.

## Slide 8: Экономия
На увлажнение 20 мопов (насадок)
требуется всего 6 л рабочего раствора
20 палат x 10 л = 200 л
20 палат x 20 мопов = 6,0 л

## Slide 9: Уборочная техника должна быть -Гигиенична
Грязная зона
для сбора и хранения:
- Мусор
- Сетки с грязными мопами и салфетками
Чистая зона для хранения:
- Чистые мопы и салфетки
- Чистые расходные материалы
- Принадлежности
- План уборки
Деление на зоны:
Снижает риск перекрёстной контаминации

## Slide 10: Для проведения уборки в одной палате используется один комплект плоских мопов и салфеток.

## Slide 13: «Ультраспрейер Р-60»

## Slide 14: «Ультраспрейер Р-60»
Преимущества:
-одновременная обработка воздуха и всех поверхностей
-частицы 1-2 мкм
-3 мл дезсредства на 1м3
- процесс распыления автоматизирован(не требуется присутствия персонала)

## Slide 15: Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная «Альфа-01»

## Slide 16: Время и режимы обеззараживания установкой УИКб-01-«АЛЬФА» воздуха помещения 100 м3 от микрофлоры с эффективностью 99,9-99,99%

## Slide 17
ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМПУЛЬСНЫХ УЛЬТРАФИОЛЕТО-ВЫХ УСТАНОВОК:
1.Возможность одновременной обработки воздуха и открытых поверхностей более 25 помещений в сутки
2.Снижение расхода химических дезсредств
3.Снижение трудозатрат
1 час
1 час
Генеральная уборка
стандартными методами
4 мин
0,5 часа
Генеральная уборка с использованием импульсных ультрафиолетовых установок

## Slide 18: Время обеззараживания воздуха в помещениях (100 м3)
Тип помещения | Класс чистоты | Бактерицидная эффективность | Время обработки
Операционные залы и Родильные залы | А | 99,9% | 3,5 мин
Реанимационные палаты | Б | 99% | 1,5 мин
Места отдыха, офисные помещения | Г | 85% | 0,5 мин
Очаги особо опасной инфекции |  | 100% | 10 мин

## Slide 19: Многослойный антибактериальный липкий мат (30 листов)

## Slide 20
В последнее время всё больше внимания уделяется изучению роли поверхностей в передаче внутрибольничных инфекций. Различные виды бактерий, вирусов, грибов длительное время (от нескольких часов до нескольких недель) могут выживать на различных поверхностях. Чтобы исключить роль поверхности, как источника инфекции в процессе контаминации, необходима её эффективная дезинфекция.

## Slide 21: Спасибо за внимание